## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЭС (1500об_мин)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ "ЭЛКОМ" МОДЕЛИ ДЭС.ESQ
Для внесения данных использовать зелёные поля, или выбрать из выпадающего списка.
ДАТА: ________________
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1 | Наименование объекта и его расположение
2 | Наименование конечного заказчика
3 | Планируемая дата поставки
НАЗНАЧЕНИЕ
4 | Назначение электростанции по ГОСТ Р 53987-2010 (ИСО 8528-1:2005) | 1. Аварийная резервная мощность (ESP) 2. Основная мощность (PRP) |  | -
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5 | Номинальная эл. мощность одной генераторной установки, кВт
6 | Количество генераторных установок, компл.
7 | Синхронизация | 1. Автономная работа генераторных установок, синхронизация не требуется (стандартное решение) 2. Синхронизация с другими ДЭС 3. Синхронизация с централизованной эл. сетью |  | -
8 | Напряжение на выводах генератора, кВ | 1. 0,4 (стандартное решение) 2. 6,3 3. 10,5 |  | -
ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
9 | Исполнение электростанции | 1. В утепленном металлическом шумо-погодозащитном кожухе (У1) 2. В блок-контейнере (У1 или УХЛ1) 3. Открытое, для размещения в здании (У4) |  | -
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ
10 | Климатическое исполнение (если прямо не увязано с заявленными температурами эксплуатации) | 1. У1 (-45; +40) (стандартное решение) 2. У4 (для установки открытой ДЭС в здании) 3. УХЛ1 (-60; +45) |  | -
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ
11 | Особенности нагрузки | 1. Наличие прямого пуска электродвигателей более 35% от мощности единичной генераторной установки 2. Наличие тиристорной нагрузки (частотных преобразователей, ИБП, сварочных аппаратов) более 80% от единичной мощности генераторной установки |  | -
12 | Топливная система. Для ДЭС до 520 кВт включительно, стандартным решением предусмотрен топливный бак встроенный в раму, расчитанный на 8 часов работы. | Дополнительный топливный бак на 1000 л | ДА/НЕТ | -
13 | Требования к шумоглушению | 1. Общепромышленный глушитель 9-15дБА (стандартное решение) 2. Низкошумный глушитель 20-30дБ 3. Критический глушитель 30-45дБ |  | -
14 | Система подготовки к пуску и поддержания в готовности к пуску | 1. Не требуется 2. Электрический подогрев охлаждающей жидкости 3. Антиконденсатный обогреватель обмоток генератора |  | -
15 | Система автоматического пожаротушения | 1. Не требуется 2. Аэрозольная/порошковая система пожаротушения |  | -
ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦОНАЛУ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
16 | Необоходимость установки силового шкафа АВР |  | ДА/НЕТ | -
17 | Размещение силового шкафа АВР | 1. В помещении заказчика рядом с распределительным устройством 2. В блок-контейнер ДЭС |  | -
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ
18 | Требования к доставке на объект | 1. Самовывоз со склада Поставщика 2. Требуется доставка до объекта (поставка на условиях DDP) |  | -
19 | ЗИП в составе поставки | ЗИП на 500 м/ч | ДА/НЕТ | -
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
20 | Шефмонтаж оборудования комплекта поставки |  | ДА/НЕТ | -
21 | Пусконаладочные работы |  | ДА/НЕТ | -
ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

## Сервисная
- | - | - | - | - | -
1 | 1 | 1 | ДА | 1 | НЕТ
2 | 2 | 2 | НЕТ | 2 | 1
3 |  | 3 |  | 3 | 2
|  | 4 |  | 4
5
6