## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для выбора асинхронного электродвигателя
№ | Вопросы | Ответы
1. | Общие сведения
1.1 | Организация (форма собственности, наименование)
Адрес
Телефон/факс организации
Департамент/подразделение/отдел
Исполнитель, ФИО
Должность
Телефон/факс исполнителя
Электронная почта
1.2 | Маркировка электродвигателя (если идет на замену установленного)
1.3 | Количество электродвигателей, шт.
1.4 | Срок поставки, либо дата до которой должен быть поставлен двигатель(ли)
1.5 | Условия поставки (самовывоз, вид транспорта, EXW, FCA и т.п.)
2. | Требования к электродвигателю
2.1 | Номинальная мощность электродвигателя, кВт
2.2 | Номинальное линейное напряжение питающей сети (220, 220/380, 380/660 и пр.) В, количество фаз и способ их соединения
однофазный электродвигатель
трехфазный электродвигатель (звезда, треугольник)
2.3 | Частота тока питающей сети, Гц
2.4 | Номинальная частота и направление вращения вала электродвигателя со стороны механизма, об/мин (левое, правое, реверсивное)
2.5 | Режим работы: S1, S2, S3, S4 (указать ПВ, %, число включений в час) по ГОСТ Р 52776,
2.6 | Допустимая кратность пускового тока при пуске электродвигателя, о.е.
2.7 | Степень защиты IP по ГОСТ 17494 (IP23, IP44, IP54 и пр.)
2.8 | Вид и уровень зврывозащиты (маркировка взрывозащиты) по ГОСТ Р 51330, 52350 (1ExdIIBT4, 1ExdIICT4, PB-ExdI и пр.)
2.9 | Вид климатического исполнения (У, УХЛ, ХЛ, Т) и категории размещения (1, 2 и т.д.) по ГОСТ 15150, ГОСТ 17516
2.10 | Конструктивное исполнение по способу монтажа (IM1001, IM1002 и т.д.)
2.11 | Класс изоляции обмоток статора (B, F, H)
2.12 | Число пусков в год и за срок службы
2.13 | Наличие датчиков (температуры обмоток статора, температуры подшипников, вибродатчика, сейсмического датчика и пр.). Указать марку (тип датчиков) датчиков.
2.14 | Расположение коробки выводов (сверху, сбоку и пр. со стороны механизма)
2.15 | Наличие дополнительных сервисных кабельных вводов в коробке выводов, если есть, то сколько
2.16 | Система вентиляции
с самовентиляцией
с принудительной вентиляцией от дополнительного вентилятора. Указать напряжение и тип (1ф, 3ф, постоянное, переменное) питающей сети дополнительного вентилятора, В.
с водяным воздухоохладителем или другое
2.17 | Комплектность поставки
2.18 | Дополнительные сведения об электродвигателе, не указанные в предыдущих пунктах
3. | Сведения о механизме
3.1 | Наименование механизма
3.2 | Заводская маркировка (если известна)
3.3 | Завод изготовитель
3.4 | Потребляемая мощность механизма в установившемся режиме, кВт
3.5 | Суммарный маховый момент механизма и редуктора (если таковой имеется), приведенный к валу двигателя, кг*м2
3.6 | Начальный момент сопротивления, приведенный к валу электродвигателя, в долях номинального момента электродвигателя или кГ*м2
4. | Управление двигателем
4.1 | Способ пуска:
прямой пуск от сети
пуск от софт-стартера
пуск от частотно-управляемого пускового устройства (указать глубину регулирования скорости)
пуск через реактор
пуск "звезда"/"треугольник"
пуск с нагрузкой или без нагрузки
5. | Специальные условия
5.1 | электромагнитный (ручной) тормоз
5.2 | антиконденсатный подогрев
5.3 | энкодер
5.4 | токоизолированные подшипники
5.5 | подшипники SKF
5.6 | Другое
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО, ЗАПОЛНИВШЕЕ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Фамилия Имя Отчество:___________________________________ Подпись: _____________
Организация, Должность:________________________________________________________
Контактный телефон:_____________________________________________________________